Środa Śląska. 19.05.2014 r.

IZPO.272.6.2014

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na wymianę  poszycia dachowego na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej wraz z elewacją.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) – w związku z zapytaniami oferentów Zamawiający  wyjaśnia, co następuje:

Informuję, ze w specyfikacji robót nie zostały ujęte roboty, które powinny zostać uwzględnione przy  wycenie j/n:

- rusztowanie do robót elewacji i dachu

-  należy uwzględnić koszt pracy rusztowań

- tynkowanie ościeży okien i drzwi

- nie zostały uwzględnione w oddzielnej pozycji , ponieważ powierzchnia otworów jest ujęta w ogólnej powierzchni elewacji (okna i drzwi nie były wytrącone)

- pogrubienie tynku do 3 cm

- ponieważ budynek pochodzi z okresu przełomu XIX i XX wieku należy w grubości tynku uwzględnić możliwe nierówności muru

- wywózka gruzu z dachu i elewacji

-  należy uwzględnić koszt wywozu i opłaty składowiskowej gruzu

- brak wszystkich obróbek blacharskich tj. koszy, obróbka lukarn, deski doczołowej

-  należy uwzględnić wszystkie niezbędne obróbki do prawidłowego funkcjonowania dachu i elewacji

- gruntowanie powierzchni pod tynk

- należy uwzględnić

- gruntowanie powierzchni pod malowanie

- należy uwzględnić

- malowanie farbą podkładową 1x

-  należy uwzględnić

- malowanie farbą 2x

- tak, pozycja KNNR 2 1405-02 w opisie uwzględnia dwukrotne malowanie farbami silikatowymi.

sporządził/ła:

E. Ziemichód

B. Nowak

zatwierdził i podpisał:

Starosta-Sebastian Burdzy