Informacja dla Wykonawców: / 1. Zamawiający podał wymagane parametry techniczne. Wykonawca określając oferowane przez siebie parametry musi odnieść się do każdego z określonych parametrów przez Zamawiającego. / 2. Wymagany minimalny okres gwarancji na sprzęt wynosi 24 m-ce. / KUCHNIA
Lp		Nazwa	Opis	Wymiary / [mm]	Moc/zasilanie	Ilość	OFEROWANY SPRZĘT / przez Wykonawcę / -PRODECENT i SYMBOL-	Oferowane parametry techniczne	Oferowany okres gwarancji na sprzęt
1	Kocioł warzelny elektryczny		Pojemność 150 l		do 20kW / 400V	3
2	Okap wentylacyjny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem		króćce wylotowe / 2x  250mm	2900x1000x500	230V	1
3	Piec konwekcyjno – parowy z kpl. pojemników GN,		6 -7 x GN 1/1	-	do 12kW / 400V	1
3a	Podstawa pod piec konwekcyjno – parowy		-	-	-	1
3b	Zmiękczacz wody manualny		¾ cala	-	-	1
4	Stół roboczy z półką		stal nierdzewna	750x900x850	-	1
5	Patelnia elektryczna		0,4 m2	-	do 10kW / 400V	1
6	Kuchnia elektryczna 4-płytowa		-	-	do 12kW / 400 V	1
7	Okap wentylacyjny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem		króćce wylotowe / 2x 250mm	3500x900x500	230V	1
8	Stół roboczy z półką i 3 szufladami z lewej strony		stal nierdzewna	2000x600x850	-	1
9	Stół roboczy z szafką dolną, drzwi przesuwne, bez półki		stal nierdzewna	2300x600x850	-	1
10	Stół ze zlewem 2-komorowym, / wymiary komory: 400x400x250, / Otwór pod baterię sztorcową		stal nierdzewna	1200x600x850	-	1
11	Stół roboczy z szafką, drzwi przesuwne		stal nierdzewna	1950x600x850	-	1
12	Stół ze zlewem 2-komorowym, / wymiary komory: 400x400x250, otwór pod baterię sztorcową		stal nierdzewna	1300x600x850	-	1
13	Stół ze zlewem 2-komorowym, / wymiary komory: 400x400x250, otwór pod baterię sztorcową		stal nierdzewna	1950x600x850		1
14	Stół roboczy z półką i 2 szufladami		stal nierdzewna	2000x600x850		1
15	Basen 2-komorowy głębokość komory: 400mm, / otwór pod baterię sztorcową ze spryskiwaczem.		stal nierdzewna	1300x650x850		1
16	Regał ociekowy perforowany, cztery półki		stal nierdzewna	1300x700x1800		1
17	Umywalka / otwór pod baterię sztorcową		stal nierdzewna			2
18	Szafa chłodnicza		700 l	-	230V	1
ZMYWALNIA TERMOSÓW, MAGAZYN PR. SUCHYCH, PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA
	Stół roboczy z półką		stal nierdzewna	1200x700x850	-	1
	Basen 2-komorowy, głębokość komory: 400mm, / otwór pod baterię sztorcową		stal nierdzewna	1400x700x850	-	1
	Szafa magazynowa, 3 półki stałe, drzwi przesuwne		stal nierdzewna	1400x700x1800	-	1
	Naświetlacz do jaj				230V	1
	Lodówka podblatowa			600x600x820	230V	1
	Stół ze basenem 2-komorowym, / głębokość komory: 400, / otwór pod baterię sztorcową		stal nierdzewna	1750x600x850	-	1
	Regał magazynowy 4 półki gretingowe		stal nierdzewna	1000x700x1800	-	2
	Obieraczka do ziemniaków		Pojemność: 8-10kg	-	400V	1
8a.	Separator obierzyn			-	-	1
	Stół roboczy z basenem jednokomorowym, wymiary komory: 400x400x250, / otwór pod baterię sztorcową		stal nierdzewna	2600x600x850		1
ZMYWALNIA NACZYN STOŁOWYCH, WYDAWALNIA POSIŁKÓW, MAG. CHŁODNICZEGO
	Zmywarka do naczyń z kompletem koszy		Wymiary kosza: 500x500	-	do 8kW / 400V	1
	Stół roboczy		stal nierdzewna	1500x600x850		1
	Stół ze zlewem 2-komorowym i otworem na odpadki, wymiary komory: 400x400x250, / otwór pod baterię sztorcową		stal nierdzewna	1500x600x850		1
	Szafa przelotowa, drzwi przesuwne, 4 półki		stal nierdzewna	1400x700x1800		1
	Stół roboczy		stal nierdzewna	1100x600x850		1
	Bemar elektryczny z podstawą i kpl. pojemników GN.		pojemność: 2xGN1/1 200	-	230V	1
	Stół roboczy z półką		stal nierdzewna	2200x600x850		1
	Szafa chłodnicza		Pojemność: 700l	-	0,3kW / 230V	1
WYPOSAŻENIE STOŁÓWKI
	Stół stołówkowy – konstrukcja stalowa		blat z płyty meblowej okleinowanej z obrzeżem z PCV	850x850x740mm		25
	Krzesło stołówkowe z oparciem na podstawie stalowej		oparcie stalowe, / siedzisko tapicerowane – łatwo-zmywalne	wysokość siedziska 450mm		100

……………………………………………………………………………
Miejscowość i data	………………………………………………………………………..
Podpis i pieczęć Wykonawcy